ПЕРЕЧЕНЬ и СТОИМОСТЬ

работ и услуг ООО Управляющая компания «Малышевское коммунальное предприятие» по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения | Минимальная стоимость работ и услуг на 1 кв.м общей площади помещения (по ценам 2013 г), руб. в месяц |
| --- | --- | --- |
| А. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И УСЛУГИ I. Содержание общего имущества дома 1.1. Ремонтно-строительные, ремонтно-технические и профилактические работы 1.1.1.Крыши и водосточные системы |
| 1. Удаление с крыш снега и наледи | По мере необходимости, но не реже двух раз в год |  |
| 2. Укрепление оголовков на дымовых и вентиляционных трубах. Укрепление металлических покрытий парапета | По мере необходимости |  |
| 3. Осмотр защитной решетки водоприемной воронки. Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока от засорения | 2 раза в год: весной и осенью |  |
| 4.Проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов | 1 раз в год |  |
| 1.1.2. Стены |
| 1. Отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен | По мере необходимости |  |
| 2. Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | По мере необходимости |  |
| 1.1.3. Оконные и дверные заполнения в местах общего пользования |
| 1. Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | По мере необходимости |  |
| 2.Укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | По мере необходимости |  |
| 3.Установка и укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | По мере необходимости |  |
| 4.Утепление оконных и дверных проемов | По мере необходимости |  |
| 1.1.4. Центральное отопление |
| 1. Консервация системы отопления | 1 раз в год |  |
| 2. Ликвидация воздушных пробок в системе отопления (в стояке) | По мере необходимости |  |
| 3. Слив и наполнение системы отопления | 1 раз в год |  |
| 4. Промывка и испытание трубопроводов системы центрального отопления. Мелкий ремонт изоляции. Вывертывание-ввертывание радиаторной пробки | Ежегодно |  |
| 5. Осмотр системы центрального отопления (внутриквартирные устройства и устройства в чердачных и подвальных помещениях) | Систематически, но не реже двух раз за отопительный сезон |  |
| 1.1.5. Водопровод, канализация и горячее водоснабжение |
| 1. Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи | По мере необходимости |  |
| 2. Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | По мере необходимости |  |
| 3. Осмотр трубопроводов воды, канализации и горячего водоснабжения | Систематически, но не реже одного раза за квартал |  |
| 1.1.6.Электроснабжение |
| 1. Осмотр целостности электрической проводки, светильников и электрических шкафов и щитков в местах общего пользования | Не реже одного раза в квартал |  |
| 2. Проверка заземления ванн | Один раз в год |  |
| 1.1.7. Подготовка жилищного фонда к работе в зимних условиях |
| 1.Замена разбитых стекол и ремонт дверей в местах общего пользования и вспомогательных помещениях | По мере необходимости |  |
| 2.Утепление трубопроводов в подвальных помещениях и тамбурах | По мере необходимости |  |
| 3.Укрепление и ремонт парапетных ограждений | По мере необходимости |  |
| 4.Проверка исправности слуховых окон | Систематически, но не реже одного раза в год |  |
| 5.Ремонт и укрепление входных дверей | По мере необходимости |  |
| 6. Укрепление, проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах и их прочистка | По мере необходимости |  |
| 7.Проверка состояния продухов в цоколях зданий | По мере необходимости |  |
| Итого по п. 1.1 |  | 1,22 |
| 1.2. Газоснабжение |
| 1. Техническое обслуживание внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования (ВДГО) (проверка отсутствия механических повреждений на газопроводах, герметичности резьбовых соединений, работоспособности приборов, кранов на газопроводе и газоиспользующем оборудовании) | В соответствии с договором с газоснабжающей организацией | 0,20 |
| 1.3. Уборка территории и санитарная обработка |
| 1. Уборка и очистка придомовой территории | Один раз за двое суток |  |
| 2. Дезинсекция и дератизация подвалов | По мере необходимости |  |
| 3. Посыпка территорий песком в зимнее время, очистка придомовых проездов и тротуаров от снега | По мере необходимости |  |
| Итого по п. 1.3 |  | 0,89 |
| 1.4. Управляющие функции |
| 1. Управление домом и предприятием: планирование работ; приём заявок; обследование, составление проектов и смет ремонта; бухгалтерский учёт, работа с банком, налоговой инспекцией, страховыми фондами и расчётным центром; работа с должниками; осуществление деловых контактов с администрацией и Думой МГО, с другими организациями и учреждениями; работа с подрядными организациями; подготовка предложений и отчётов для рассмотрения на общих собраниях собственников помещений и участие в собраниях; консультирование жителей по вопросам жилищно-коммунального законодательства; оказание помощи собственникам помещений в подготовке организационных, технических и финансовых решений по капитальному ремонту общего имущества и другим вопросам содержания дома | Ежедневно |  |
| 2. Услуги паспортного стола | Ежедневно по графику |  |
| 3. Аварийно-диспетчерская служба | Ежедневно, круглосуточно |  |
| Итого по п. 1.4 |  | 3,29 |
| Всего по содержанию общего имущества дома с обслуживанием внутридомового газового оборудования (ВДГО) |  | 5,60 |
| Всего по содержанию общего имущества дома без обслуживания ВДГО |  | 5,40 |
| II. Текущий ремонт общего имущества дома 1. Текущий ремонт внутренней системы отопления |
| 1.Смена отдельных участков трубопровода | По мере необходимости |  |
| 2. Смена задвижек, кранов двойной регулировки, пробковых кранов, вентилей и отдельных участков трубопроводов | По мере необходимости |  |
| 3. Установка кранов для спуска воздуха из системы | По мере необходимости |  |
| 4. Утепление трубопровода центрального отопления | По мере необходимости |  |
| 2. Текущий ремонт внутренней системы водоснабжения, канализации, горячего водоснабжения |
| 1. Смена отдельных участков трубопровода холодного и горячего водоснабжения, канализационных выпусков, кранов, задвижек | По мере необходимости |  |
| 3. Текущий ремонт внутренней системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и электроплит) |
| 1.Замена неисправных участков электрической сети здания | По мере необходимости |  |
| 2. Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели, штепсельные розетки), светильников, предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводно-распределительных устройств | По мере необходимости |  |
| 3.Ремонт щитков. Замена негодных пробок, предохранителей стенного или потолочного патрона | По мере необходимости |  |
| 4. Текущий ремонт фундаментов |
| 1. Устранение местных деформаций | По мере выявления |  |
| 2. Восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы | По мере выявления |  |
| 5. Текущий ремонт наружных и внутренних несущих стен |
| 1. Заделка и герметизация швов и стыков | По мере выявления |  |
| 2. Заделка и восстановление архитектурных элементов, ремонт кирпичной кладки карниза | По мере выявления |  |
| 3. Смена отдельных участков обшивки деревянных стен | По мере выявления |  |
| 4. Ремонт и покраска стен | 1 раз в пять лет |  |
| 6. Текущий ремонт перекрытий |
| 1.Частичная замена отдельных элементов | По мере выявления |  |
| 2.Заделка швов и трещин | По мере выявления |  |
| 3.Укрепление и окраска | 1 раз в пять лет |  |
| 7. Текущий ремонт крыш |
| 1. Усиление элементов деревянной стропильной системы: стропильных ног, досок тёсовой кровли (без снятия обрешётки), замена коньковой доски | По мере выявления |  |
| 2. Устранение отдельных неисправностей кровель | По мере выявления |  |
| 3. Ремонт водоприёмных воронок и замена водосточных труб | По мере выявления |  |
| 4. Ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции | По мере выявления |  |
| 8. Текущий ремонт оконных и дверных заполнений в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях |
| 1. Ремонт створок оконных переплетов | По мере выявления |  |
| 2. Ремонт подоконных плит, форточек, дверных полотен | По мере выявления |  |
| 3.Смена и укрепление оконных и дверных петель, наличников оконных и дверных проемов | По мере выявления |  |
| 4.Нашивка брусков на дверные коробки | По мере необходимости |  |
| 5.Замена дверных полотен | По мере необходимости |  |
| 9. Текущий ремонт лестниц, балконов, крылец, зонтов-козырьков над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей |
| 1. Ремонт лестничных и балконных решеток | По мере необходимости |  |
| 2. Укрепление стоек металлических решеток ограждения балконов, лестниц и площадок | По мере необходимости |  |
| 3. Смена ступеней в деревянных лестницах | По мере выявления |  |
| 4. Смена отдельных частей поручней. Изготовление поручней | По мере выявления поломок |  |
| 10. Текущий ремонт полов в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях |
| 1. Смена досок в полах, плинтусов в отдельных местах, лаг | По мере выявления |  |
| 2. Ремонт бетонных полов, заделка выбоин в цементных полах | По мере выявления |  |
| 11. Внутренняя отделка в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях |
| 1. Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами, перетирка штукатурки поверхности стен и потолков | 1 раз в пять лет |  |
| 2.Известковая и масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 раз в пять лет |  |
| 3. Окрашивание масляными составами деревянных поручней, торцов лестничных маршей и площадок | 1 раз в пять лет |  |
| Всего по текущему ремонту общего имущества дома |  | 2,84 |
| Итого содержание и текущий ремонт общего имущества дома: |  |  |
| - с обслуживанием ВДГО |  | 8,44 |
| - без обслуживания ВДГО |  | 8,24 |
| Б. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И УСЛУГИ |
| 1. Вывоз жидких бытовых отходов | В соответствии с графиком вывоза | Устанавливается по дополнительному расчёту |
| 2. Уборка выгребных ям и туалетов в жилых домах, не оборудованных канализацией | По графику | Устанавливается по дополнительному расчёту |
| 3. Восстановление общего имущества после пожара, затопления, разрушения, произошедших не по вине Управляющей компании | По каждому случаю | Устанавливается по дополнительному расчёту |
| 4. Ремонт помещения, санитарно-технического и электротехнического оборудования, не относящегося к общему имуществу дома | По каждому случаю | Устанавливается по дополнительному расчёту или прейскуранту |
| 5. Ремонт основания балконов | По каждому случаю | Устанавливается по дополнительному расчёту |
| 6. Другие |  | Устанавливается по дополнительному расчёту или прейскуранту |

Примечания. 1. Данный Перечень составлен исходя из максимального набора видов работ и услуг, выполняемых для разных типов многоквартирных домов, управляемых УК МКП.  Это разнообразие учтено при расчёте стоимости работ и услуг: часть работ и услуг выполняется для всех типов домов, часть имеет специфические особенности для каждого типа домов. На этой основе и с учётом минимальных затрат труда и материалов определена минимальная усреднённая стоимость в расчёте на 1 кв. м площади помещения (тариф). С учётом фактического состояния каждого дома данный тариф может быть изменён в большую сторону в ходе переговоров между собственниками помещений в доме и Управляющей компанией.

2. Содержание термина «по мере необходимости» означает заявку жителей дома либо инициативу Управляющей компании с уведомлением об этом председателя Совета дома.

3. Содержание термина «по мере выявления» означает составление Управляющей компанией совместно с председателем Совета дома  акта о выявленных недостатках Дома по сигналу жителей или по инициативе Управляющей компании с последующим составлением компанией сметы текущего ремонта и установлением сроков его выполнения по согласованию между компанией и Советом дома.

4. Отсчёт периодичности исполнения «один раз в пять лет», «один или два раза в год» начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем избрания УК МКП в качестве Управляющей компании для данного дома.

5. Дополнительные работы – работы и услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества дома, не типичные для основной массы МКД, а также работы по устранению последствий пожаров, разрушений и затоплений, объём и стоимость которых определяются для каждого случая по совместному решению общего собрания собственников помещений и управляющей компании.

6. В стоимости работ и услуг учтены основные планируемые расходы управляющей организации в ценах 2013 г. Эти расходы подлежат ежегодной корректировке.